REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
Messina

ELENCO DEGLI ALLEGATI AI FINI DELL’ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI CONCESSIONE IN NUOVA UTENZA AI SENSI DELL’EX ART.7 DEL R.D. 11/12/1933 N°1775 – DA TRASMETTERE IN FORMATO CARTACEO ED IN FORMATO DIGITALE (FILE PDF)

Domanda di concessione in cinque copie, di cui due in bollo da €.16,00, intestata: Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti -PALERMO tramite l’Ufficio del Genio Civile di MESSINA, contenente quanto di seguito:
 Dati anagrafici, codice fiscale e residenza di ciascun richiedente;
 Indicazione catastale del sito della derivazione (foglio di mappa n° .. e part. n°	.);
 Indicazione della tipologia dell’opera di derivazione (pozzo trivellato, alla romana, tubolare, galleria
filtrante, sorgente, ecc	);
 Indicazione della contrada e del Comune;
 Quantità d’acqua richiesta in concessione (litri al secondo, metri cubi all’anno).Nel caso di portate
variabili nel corso dell’anno, dovranno essere riportate: la portata media, la massima e la minima;  Periodo di utilizzo durante l’anno solare (indicare i mesi);
 Uso delle acque richieste in concessione (potabile, irriguo, igienico sanitario, industriale, ecc	);
 Numero di posizione e/o classifica di eventuali precedenti esistenti agli atti di quest’Ufficio;
 Nel caso di uso potabile, e/o igienico sanitario,dovrà essere prodotta l’autorizzazione sanitaria al
consumo umano rilasciata dall’autorità competente, ai sensi del D.A. 21/11/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 Documento di riconoscimento - copia fotostatica.

Progetto redatto in cinque copie di cui una in bollo da €.0,52, redatto da tecnico qualificato, ai sensi dell’art. 9 del R.D. n° 1285/1920, e dell’art. 8 del D.M. 16/12/1923:

 Relazione tecnica illustrativa contenente una descrizione dettagliata del piano di utilizzazione
delle acque, le caratteristiche tecniche e funzionali dell’opera di captazione, derivazione e
distribuzione delle acque, degli eventuali impianti di sollevamento e rilancio delle opere di raccolta
e/o regolazione previste e/o esistenti. Dovrà essere quantificato il fabbisogno idropotabile igienico-
sanitario o irriguo oggetto della richiesta, in funzione del numero di utenti serviti e/o previsti e degli
standard di consumo giornaliero pro-capite o, in caso di uso irriguo in funzione dell'estensione delle
aree e delle tecniche irrigue. In particolare le concessioni di derivazione per uso irriguo devono
tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della
quantità minima necessaria alla coltura stessa prevedendo, se necessario, specifiche modalità di
irrigazione;
 planimetria generale in opportuna scala, del comprensorio irriguo servito e/o previsto o altro, con
l’indicazione dell’opera di captazione idrica, delle principali opere di adduzione e distribuzione delle
acque esistenti e/o in progetto, delle eventuali opere di raccolta esistenti e/o in progetto;
 sezione quotata dell'opera di captazione e delle eventuali opere di raccolta esistenti con
l’indicazione degli impianti installati;
 disegni particolareggiati delle principali opere d’arte;
 planimetria catastale in caso di uso irriguo e industriale, con identificazione delle aree servite e del
relativo comprensorio.

Relazione idrogeologica in quattro copie di cui una in bollo da €.0,52, comprendente quanto segue:
a) studi, ricognizioni dell’area e caratteristiche della derivazione ( pozzo o la sorgente ) contenenti:  inquadramento geomorfologico e geologico strutturale dell’area;
 caratteristiche idrogeologiche dei terreni affioranti con descrizione degli acquiferi presenti;

 resoconto delle prove e delle misure di portata eseguite secondo i criteri della idrogeologia,
finalizzate alla individuazione dei parametri caratteristici (trasmissività, permeabilità, coefficiente di immagazzinamento, raggio di influenza etc.);
 modalità di realizzazione dello scavo del pozzo, con indicata la profondità raggiunta, il diametro
dello scavo e del rivestimento, descrizione dei tubi filtro e del drenaggio, caratteristiche della pompa (tipo, potenza, prevalenza e profondità di collocazione).
Allegati grafici:

 ubicazione del pozzo o della sorgente su tavoletta o stralcio topografico scala 1:25.000, con indicazione
delle coordinate geografiche espresse in Coordinate Piane UTM - WGS84 FUSO 33 S, foglio, quadrante,
tavoletta;
 carta idrogeologica scala 1:25.000, con ubicazione del corpo idrico in esame e con la delimitazione
del bacino imbrifero in cui ricade lo stesso, indicazione di eventuali altri corpi idrici censiti con
misura dei livelli statici, schema di circolazione delle acque sotterranee;
 sezione litostratigrafica del pozzo o della sorgente.
b) studio idrologico contenente la stima della ricarica dell’acquifero con i metodi della idrologia statistica;

 identificazione cartografica del bacino idrografico in cui ricade il pozzo o la sorgente e a cui si riferiscono i
calcoli idrologici, con indicazione del reticolo idrografico e dell’ubicazione delle stazioni idro-pluvio-
termometriche;
 calcolo degli afflussi e delle temperature medie su base statistica, riferite ad adeguate significative
serie storiche, riferite alla superficie di bacino con uno dei metodi di ragguaglio areale (topoieti,
isoiete etc., con relativa rappresentazione cartografica in adeguata scala);
 stima dell’evapotraspirazione reale, del coefficiente di deflusso e calcolo dell’infiltrazione efficace
sulla base della permeabilità e della geomorfologia (da riportare in apposita cartografia) tenendo
conto, ove possibile, anche con metodologie di similitudine idrologica, dei coefficienti di deflusso
rilevati nei bacini idrografici sotto osservazione del Servizio Tecnico Idrografico Regionale;
 tabelle termo - pluviometriche prese in considerazioni;

 CONTATORE VOLUMETRICO
Codesta Ditta è tenuta ad installare, subito dopo l’arrivo in superficie del tubo di eduzione e ancor prima
della saracinesca d’arresto, un contatore volumetrico per la misurazione dei volumi edotti, il quale dovrà
essere predisposto per essere sigillato.- Del misuratore installato, dovranno comunicarsi marca e numero di
matricola.-
Ulteriori allegati:

 Certificato o visura catastale aggiornato per soggetto delle particelle interessate sia dall’opera
di eduzione che dalla destinazione della risorsa;
 Titolo di proprietà in copia conforme all’originale;
 Estratto di mappa originale rilasciato dall’UTE di Messina - Mod. 8 -, delle particelle interessate sia
dall’opera di eduzione che dalla destinazione della risorsa;
 Versamento di €.30,99= (Euro trenta/99) quale contributo per il Servizio Idrografico da effettuarsi esclusivamentemediante il portale PagoPa della Regione Siciliana attraverso il link http://pagamenti.regione.sicilia.it/site/dettaglio-servizio_Mostra Assessorati - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Diritti e rimborsi vari_voce 1647 – CAPITOLO 2606 -“Versamenti da parte degli utenti di acque pubbliche per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni delle stesse (comprende entrate ex cap. 2755)”;
 - Versamento di €.	=(Euro	/00) per spese di istruttoria ai sensi degli artt. 1 e 2
  della Legge n° 765/1973 da effettuarsi esclusivamente mediante il portale PagoPa della Regione Siciliana attraverso il link http://pagamenti.regione.sicilia.it/site/dettaglio-servizio_Mostra Assessorati Assessorato delle infrastrutture e Mobilità – Altre entrate Regionali_voce 1827 – CAPITOLO 4361 -“Somme da versarsi da privati richiedenti concessioni, licenze ed autorizzazioni in materia di utilizzazioni di acque ed impianti elettrici, occorrenti”;
 N° 1 marca da bollo da €.16,00 per la redazione del verbale di accesso sopralluogo;
 N° 1 marca da bollo da €.16,00, per l’ordinanza d’istruttoria;
 N° 1 francobolli per un valore di €.6,00 per la spedizione dell’Ordinanza d’istruttoria al Comune
ove ricade il sito della derivazione;
 N° 1 corografia intera, + tre fotocopie, I.G.M. in scala 1:25.000, con l’indicazione in rosso del sito
di derivazione e sottoscritte dal Tecnico incaricato e dalla Ditta richiedente;
         Lettera di affidamento incarico al/ai tecnico/i progettista/i, giusto art. 36 comma 1 della L.R. 1/2019.

Prima del rilascio del provvedimento dovrà essere prodotta, da parte del/dei tecnico/i progettista/i, la dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente l’avvenuto pagamento dei corrispettivi relativi al progetto di che trattasi, giusto art.36 comma 2 della L.R. 01/2019.